|  |
| --- |
| **Private Feuermeldeanlage** |
| **Betreiber der Anlage:**Musterfirma, Musterstr. 1, 83278 Traunstein | **Feuerwehr****112** |
| **Wartungsfirma:** Fa. Wartungsmusterfirma |
| **BRANDFALLSTEUERUNGEN** |
| **Meldergruppe** | **Gebäude** | **Zusatz** | **Aktion** | **Bemerkung** |
| Alle | Verwaltung |  | Aufzug EG anfahrenAufzug Türen aufLüftungsanlage ausBrandschutzklappen zu |  |
| 15 | Produktion |  | RWA-Klappe Dach aufZuluft auf |  |
| 57 | Verwaltung |  | Sammelruf Technik | Trafo 20 kV |
| 80 | Verwaltung |  | Lüftung aus |  |
| 402 | Produktion |  | Sammelruf Telefonanlage |  |
| 801 | Entwicklung |  | Brandschutztüre zuAkustische Vorwarnung an | Nur interner Alarm, keine Weiterleitung an die ILS! |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |