|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Private Feuermeldeanlage** | | | | | |
| **Betreiber der Anlage:**  Musterfirma, Musterstr. 1, 83278 Traunstein | | | | **Feuerwehr**  **112** | |
| **Wartungsfirma:** Fa. Wartungsmusterfirma | | | | | |
| **BRANDFALLSTEUERUNGEN** | | | | | |
| **Meldergruppe** | **Gebäude** | **Zusatz** | **Aktion** | | **Bemerkung** |
| Alle | Verwaltung |  | Aufzug EG anfahren  Aufzug Türen auf  Lüftungsanlage aus  Brandschutzklappen zu | |  |
| 15 | Produktion |  | RWA-Klappe Dach auf Zuluft auf | |  |
| 57 | Verwaltung |  | Sammelruf Technik | | Trafo 20 kV |
| 80 | Verwaltung |  | Lüftung aus | |  |
| 402 | Produktion |  | Sammelruf Telefonanlage | |  |
| 801 | Entwicklung |  | Brandschutztüre zu  Akustische Vorwarnung an | | Nur interner Alarm, keine Weiterleitung an die ILS! |
|  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |